RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANEJAMENTO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.098,12 |  |
| 1. SINAPI |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS | - | - |  | BDI 1 | - | 249.098,12 RA |  |
| 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | - |  | BDI 1 | - | 7.843,74 | RA |
| 1.1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3,38 | 306,62 | BDI 1 | 376,50 | 1.272,57 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 9,00 | 594,62 | BDI 1 | 730,13 | 6.571,17 | RA |
| 1.2. | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS | - | - |  | BDI 1 | - | 71.166,61 | RA |
| 1.2.1. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 313,80 | 4,36 | BDI 1 | 5,35 | 1.678,83 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 214,00 | 4,54 | BDI 1 | 5,57 | 1.191,98 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 10,70 | 235,79 | BDI 1 | 289,53 | 3.097,97 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 10,70 | 99,78 | BDI 1 | 122,52 | 1.310,96 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 190,00 | 140,28 | BDI 1 | 172,25 | 32.727,50 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 30,00 | 86,18 | BDI 1 | 105,82 | 3.174,60 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 221,83 | 23,52 | BDI 1 | 28,88 | 6.406,45 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 10,00 | 698,15 | BDI 1 | 857,26 | 8.572,60 | RA |
| 1.2.9. | SINAPI | 74224/1 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 5,00 | 1.292,85 | BDI 1 | 1.587,49 | 7.937,45 | RA |
| 1.2.10. | SINAPI | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 3,20 | 687,00 | BDI 1 | 843,57 | 2.699,42 | RA |
| 1.2.11. | SINAPI | 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 5,00 | 385,84 | BDI 1 | 473,77 | 2.368,85 | RA |
| 1.3. | Composição | 01 | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS | - | - | - | BDI 1 | - | 123.715,62 | RA |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ |
| PLANEJAMENTO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.098,12 |  |
| 1.3.1. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2.203,60 | 1,29 | BDI 1 | 1,58 | 3.481,69 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1.967,50 | 49,77 | BDI 1 | 61,11 | 120.233,93 | RA |
| 1.4. | SINAPI |  | SARJETA EM CONCRETO E MEIO-FIO | - | - |  | BDI 1 | - | 42.961,96 | RA |
| 1.4.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 787,00 | 35,40 | BDI 1 | 43,47 | 34.210,89 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 18,88 | 277,70 | BDI 1 | 340,99 | 6.437,89 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 18,88 | 99,78 | BDI 1 | 122,52 | 2.313,18 | RA |
| 1.5. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | - | - |  | BDI 1 | - | 3.410,19 | RA |
| 1.5.1. | SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18,00 | 54,38 | BDI 1 | 66,77 | 1.201,86 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2,00 | 83,85 | BDI 1 | 102,96 | 205,92 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,73 | 542,85 | BDI 1 | 666,57 | 486,60 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 36,96 | 14,46 | BDI 1 | 17,76 | 656,41 | RA |
| 1.5.5. | SINAPI | 73903/1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 2.203,60 | 0,32 | BDI 1 | 0,39 | 859,40 | RA |

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

RECURSO

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOAO DO ORIENTE/MG

Local	Responsável Técnico

Nome:	Paulo César Chagas de Laia

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANEJAMENTO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.098,12 |

RECURSO

↓

terça-feira, 24 de março de 2020	CREA/CAU: 67411/D/MG Data	ART/RRT:	0